様式第１号の２（第１３条の２関係）

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

| 年 月 日 殿 届出者 住 所 （電話 ） 氏 名 防火担当者 住 所 （電話 ） 氏 名 ㊞ 別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。 |
| --- |
| 指定催しの 開催場所 |  |
| 指定催しの名称 |  |
| 開催期間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 開催時間 | 開始 時 分 終了 時 分 |
| 一日あたりの 人出予想人員 |  | 露店等の数 |  |
| 使用火気等 | □コンロ等の火を使用する器具 □ガソリン等の危険物 □その他（ ） |
| その他必要事項 |  |
| ※ 受付欄 | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については，該当の□印にレを付けること。

３　※の欄は，記入しないこと。

「○○○（イベント名）○○○」各業務の役割・実施体制等

開催日時　平成○○年○○月○○日　○○時○○分～○○時○○分

【対象火気器具等】

|  | 設置場所（テント番号） | 対象火気器具等 | 燃料等 | 店舗名 | 責任者 | 消火準備 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３５ |  |  |  |  |  |  |  |

【危険物等】

|  | 設置場所（テント番号） 「店舗名」 | 危険物等 （数量） | 使用用途 | 配置箇所 | 責任者 | 消火準備 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |

【火災発生時の業務】

| 消火活動 | 通報連絡 | 避難誘導 |
| --- | --- | --- |
| ●初期消火活動 ① 消火班は，指揮班長からの連絡等によって火災を覚知したときは，火を見ても慌てることなく，何が燃えているかを確認する。 ② みだりに火気使用器具等、その他の危険物等を移動したり，破壊したりしない。 ③ 準備消火器，水道，水バケツ，砂のほか，周辺テント等の消火器などを有効に活用する。 ④ 消火器の使用限度は，火がテント屋根に至る大きさまでとし，いつまでも消火器に執着しない。 ⑤ 火が小さくても，爆発や延焼，再燃等の危険があるため，効果がないと判断したら直ちに避難すること。 ⑥ 火点に注水後は急激に蒸気を含む煙が増加するので驚かない。 ⑦ タオル等で口を覆い低い姿勢で注水作業を行う。 ⑧ 延焼はどの部分に及ぶか予測し難いので，常に周囲の状況に注意し，退路を考え，深追いしない。 | ●出火場所→指揮班→１１９（第１報） ① 通報班員等は，自身により火災覚知した場合，または火災発見者等から連絡を受けた場合，携帯電話，携帯無線機等を使用して通報連絡班長等に緊急連絡するとともに，現場を確認する。 ② 通報連絡班長等は，防火担当者，指揮班長に報告の上，携帯電話等を使用して１１９通報する。 ＜１１９通報内容（例）＞ 「火事です。ここは，○○市・町の「○○○○」の会場です。近くに○○○があります。」「○○ブースの○○部分が少し（激しく）燃えています。」「現在のところ負傷者はない（ある）模様です。」「誘導員が○○○に待機しています。」 ●指揮班→１１９（第２報） ① 指揮班長は，消火班・避難誘導班・安全班に概要と対応方針を伝えた後，現場の通報班員等と連絡を取り正確な状況を把握する。 （Ａ）出火場所の細部（○○ブースﾃﾝﾄ№○の南側等） （Ｂ）初期消火の可能性 （Ｃ）初期消火のため応援の必要性 （Ｄ）一部又は全部の避難の必要性 ② 指揮班長は，延焼拡大状況，避難状況，応援要請の有無，必要資機材等について１１９通報する。 ●指揮班→消防隊 ① 消防車の誘導を行う。（表，裏，東西，出入口等） ② 火災現場への誘導を行う。 ③ 火災状況，延焼状況報告を行う。 ④ 来場者状況，避難状況、要救助者存否の報告を行う。 ⑤ 出火源，延焼範囲，周囲危険物等の配置状況，有効な経路，水道位置及びその他の消火活動上必要な状況等を報告し，説明する。 ⑥ 危険物品の存否その他特異状況を報告する。 | ●出火現場→周囲の来場者等 ① 火災を発見した者は，通報班員等に伝えるとともに，周囲に大声で知らせる。 ●出火現場から離れた場所 ① 安全班長は，指揮班長からの連絡等によって火災を覚知したときは，火災及び避難誘導に関する会場放送等を行う。 ② 避難誘導班員は，放送等に従い，リーダーシップを発揮して的確に現場状況を判断し，避難行動を決定するとともに来場者等に指示する。 ③ 会場放送等がなければ，本部等に問い合わせる。 ④ 応答がなければ状況は悪いと判断して直ちに避難誘導を開始する。 ⑤ いたずらに騒ぎたて，無秩序な行動にならないようにする。 ⑥ 地震発生のときは，必ず係員が必要な指示をする。 ●避難誘導班の心得等 ① パニックを防止するのは，担当者等の自信に満ちた指揮と行動であるので，拙速を尊び明確に指揮する。 ② 制服や腕章を着用している者がリーダーシップをとった方が効果的である。 |

【その他火災予防上必要な業務等】

| 安全班の活動 | 火災予防に関する周知事項 | る場合は，直射日光の当たらない通 気性の良い場所に設置し，転倒しないよう鎖等で固定すること。 ④ ガス燃焼器具等に風除け等を設けるときは，可燃性（木製合板等）のものとせず，不燃性のものとし，やむを得ない場合は，適切な距離を置くこと。 ⑤ 使用しないガスコックの口には，安全蓋を付けること。 |
| --- | --- | --- |
| ●来場者等に対する避難誘導 ① 会場内の対象火気使用器具等の使用停止又は一部運転等の判断を行うとともに，危険物等への延焼防止をはじめとする火災の拡大を抑制する対策を決定する。 ② 安全班員に対し，ガス閉栓，電源遮断，対象火気器具等の停止，危険物の隔離など安全措置を行い，延焼防止対策，二次災害防止対策を指示する。 ●各ブース安全班の活動 ① 会場内の防火・立入禁止等の区画を設定し，安全状況を確認する。 ② 火災の推移に応じ，避難の支援，消火活動を補助する電力保持又は停止等の必要な措置を行う。 ③ 上記の措置を行った場合は直ちに安全班長に通報する。 ●消防隊支援活動及び消防隊誘導 ① 消防隊が現場到着した場合は，火災，延焼状況等を通報する。 ② 消防隊と消火作業等の交替は，円滑に行う。 ③ 消防隊との要請により，消防隊の消火作業を支援する。 ④ 消防車両進入障害物を除去し，消防車両を誘導する。 ⑤ 消防隊員を火災現場に誘導する。 | ●ガソリンの火災危険性に関する周知 ① ガソリンは引火点が約－４０度と低く，可燃性蒸気が床面に沿っ て広範囲に拡大する特性を有することから，タンクや金属製容器等 の開口部が開いていたりガソリンが漏洩したりすると，当該場所か ら離れた位置にある火気，高温部，静電気等により容易に火災に至 る危険性があること。 ●金属製容器の保管時の注意事項 ① ガソリンは，消防法令に適合した金属製容器等で貯蔵・取扱いを実施すること。その場合，火気や高温部から離れた，直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管すること。 ●ガソリンを注油する際の注意事項 ① ガソリンの漏れや溢れが起きると容易に火災に至る危険性がある ことから，漏れや溢れが生じないように細心の注意を払うとともに 開口前の圧力調整弁の操作等，容器の取扱説明書等に従って適正に 取り扱うこと。また発電機の稼働中には注油しないこと。 ② 特に夏季においては，ガソリンの温度が上がってガソリンの蒸気圧が高くなる可能性があることから，その取扱いにあたっては，吹きこぼしが起こらないように注意すること。 ●火気器具を使用する屋台等への指導に係る留意事項 ① 屋台等でガスこんろ等を使用する場合は，ＬＰＧ容器とガス燃焼機器との間に，できるだけ距離を置くこと。また，適切な距離が取れないときは，遮熱措置を取ること。 ② ＬＰＧ漏れを防ぐため，ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で締め付けるとともに，適正な長さで取り付け，ひび割れ等の劣化がないか点検すること。 ③ ＬＰＧ容器（ボンベ等）を使用す |  |
|  |  | その他必要な事項 |
|  |  | ●避難通路等の確保について ① 各ブース間の通路など，避難経路には物品を置かない。 ② 避難の経路となる部分及び消火準備物品（消火器・水道等）の周辺は常に整理・整頓し，使用を妨げる物品等を置かず，避難及び消火活動の支障にならないよう，定期的に巡視確認する。 ●火気管理について ① 対象となる各テントで責任者を定め，裸火・喫煙等の火気管理に関する業務の実施について，それぞれ必要な事項を定めさせるとともにこれを確実に行わせる。 ●危険物について ① 危険物を使用する器具等にあっては，事前整備や定期的な点検等を行い，防火担当者等と協力して火災予防に努める。 |

# Text boxes

（法人の場合は，名称及び代表者）

（業務内容）

【本部】

＜指揮班長＞

・防火全般の指揮及び火災の推移に応じて各種の情報を収集し，隊長の判断を補佐する。また放送設備等を活用して会場内に必要な指示を行う。

＜通報連絡班長＞

・１１９の通報及びその確認，並びに指示，部外・部内関係先への必要事項の通報，連絡，火災情報の収集等にあたる。

＜安全班長＞

・発電機の停止または一部運転，防排煙対策，LPG遮断，対象火気器具等の停止について，火災状況等に応じて速やかに行うとともに、各ブースの安全班に必要な指示をする。

【各ブース】

＜通報班＞

・１１９の通報または本部等へ連絡をするとともに各ブースの必要な部署に伝達する。その後，必要な情報を指揮班または通報連絡班に伝達するとともに，他の班に対する連絡，支援等を必要に応じてあたる。

＜消火班＞

・消火器，水バケツ，隣接建物の消火設備等を火災状況に応じて積極的に使用し，初期消火を行うとともに消防隊の消火作業に協力する。

＜避難誘導班＞

・火災を覚知すれば，躊躇することなく直ちにその状況に応じて最適避難経路を判断し，笛の使用や大声を出すなどして，リーダーシップを発揮し，安全な場所に誘導する。

＜安全班＞

・電気，ガス，危険物施設，火気使用器具等の安全措置その他避難経路の確保等について，火災状況等に応じて速やかに行う。

本　部

指揮班　　　班長（　　　　　　）

通報連絡班　班長（　　　　　　）

安全班　　　班長（　　　　　　）

土産品ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

土産品ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

各ブース通報班

土産品ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

土産品ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

各ブース消火班

防火担当者

土産品ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

土産品ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

各ブース避難誘導班

副防火担当者

土産品ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

土産品ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ１（　　　　　　）

物産展ﾌﾞｰｽ２（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

飲食ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ１　（　　　　　　）

展示ﾌﾞｰｽ２　（　　　　　　）

各ブース安全班